# Fragebogen Druckluftkompressor

| Anfrage Kontaktdaten |
| --- |
| Name Kontaktperson |  |  | Email |  |
| Name Kunde |  |  | Telefon |  |
| Adresse Kunde |  |  | Land |  |

| Anfrage Projektdaten |
| --- |
| Projektname |  |  | Land Aufstellung |  |
| Anfrage Hintergrund | Neuanlage ( Ersatzanlage ( Erweiterung ( Budgetanfrage ( |  | Betriebstunden im Jahr od. pro Woche Vorgaben Kompressor Regelung |  |
| Wird Druckluft aus der Umgebung verdichtet? Besteht Möglichkeit der Nachverdichtung vom Druckluftnetz? |  |  | Wohin wird Gas verdichtet? Für was wird Druckluft verwendet? |  |

| Kompressor Auslegungsdaten |
| --- |
| Ist ölfreie Verdichtung erforderlich? | Nein ( Ja ( Nicht zwingend nötig ( |  | Liefermenge Nm3/h ref. Design Drücke Nm3 ref. 1013mbar_20°C | Min. ______ Nm3/h Design ______ Nm3/h Max. ______ Nm3/h |
| Saugdruck | Min. ______ bar(g) Design ______ bar(g) Max. ______ bar(g) |  | Enddruck | Min. ______ bar(g) Design ______ bar(g) Max. ______ bar(g) |
| Druckluft Feuchte (Drucktaupunkt) |  |  | Druckluft Verunreinigungen |  |
| Saugtemperatur HAUG Std. 5-35°C | Min. ______ °C Design ______ °C Max. ______ °C |  | Umgebungs-temperatur HAUG Std. 5-35°C | Min. ______ °C Design ______ °C Max. ______ °C |

| Kompressor Ausrüstung + Lieferumfang |
| --- |
| Elektrischer Anschluss | Spannung ______ V Frequenz ______ Hz | Explosionsschutz | Ex-Zone (1 oder 2) ___ Temp.klasse (T2 oder T3) ___ |
| Aufstellungsort | Innenaufstellung ( Aussenaufstellung ( Korrosive Umgebung ( | Lärm: Bestehen Vorgaben zum Schallpegel? |  |
| Lieferumfang Anlagenkomponenten | Steuerung ( Behälter ( Container ( Schallhaube ( Trockner ( | Wasserkühlung ( Luftkühlung ( Vorkühler ( Nachkühler ( | Ansaug-Absperrventil ( Ansaug-Sicherheitsventil ( Ansaug-Filter ( flexibler Ansaugschlauch ( |